## Inputs
Scenario｜场景 | Value｜值
Scenario selection｜选择场景 | C&I
Client/Project｜客户/项目 | ACME Solar Munich 10MW
Region｜区域 | Germany
Date｜日期 | 2025-09-10
Notes｜备注 | Proposal for Munich industrial site
Parameter｜参数 | Value｜值 (auto from Scenario)
Plant size (MW)｜电站规模 | 10
Cleaning frequency (times/year)｜清洗频次 | 6
Manual cleaning cost ($/MW per cleaning)｜人工清洗单价 | 1500
Soiling improvement (%)｜污损改善率(%) | 3
Electricity price ($/kWh)｜上网电价 | 0.2
Capacity factor (%)｜容量系数 | 17
Cleaning window per cycle (days)｜每周期施工窗 | 7
Shifts per day (1=single, 2=day+night)｜班次数 | 1
Redundancy factor (e.g., 1.1)｜冗余系数 | 1.1
Analysis horizon (years)｜测算年限 | 5
Note on B2: Scenario selection｜选择场景 EN: Choose a case from Scenarios table. CN: 从 Scenarios 表选择一个案例。
Note on B4: Client/Project｜客户/项目 EN: Customer or plant. CN: 客户名或电站名称。
Note on B5: Region｜区域 EN: Country/Region. CN: 国家/地区。
Note on B6: Date｜日期 EN: Case creation date. CN: 建立案例日期。
Note on B7: Notes｜备注 EN: Special requirements/context. CN: 特殊要求/背景。
Note on B10: EN: Installed capacity (MW). CN: 装机容量（MW）。
Note on B11: EN: Cleanings per year. CN: 每年清洗次数。
Note on B12: EN: Manual cost per MW per cycle. CN: 每兆瓦每次人工费用。
Note on B13: EN: Efficiency gain after cleaning. CN: 清洁后的效率提升百分比。
Note on B14: EN: Selling price per kWh. CN: 售电单价。
Note on B15: EN: Actual ÷ theoretical generation. CN: 实际/理论年发电量比。
Note on B16: EN: Days to finish one cycle. CN: 完成一轮清扫允许天数。
Note on B17: EN: Shifts per day (1 or 2). CN: 每天班次数（1或2）。
Note on B18: EN: Extra capacity buffer. CN: 能力冗余系数。
Note on B19: EN: Analysis period (years). CN: 财务测算期（年）。

## Devices
Enable | Device | Method | Unit price | Capacity | Consumable | Interval | Warranty | Lifetime | Units
0 | NuvaTrack R | Dry/Wet | 3900 | 2 | 500 | 6 | 390 | 5 | 1
1 | NuvaTrack U | Dry | 11900 | 1 | 500 | 6 | 1190 | 5 | 2
0 | NuvaSpan | Dry | 3900 | 3 | 500 | 6 | 390 | 5 | 5
0 | Gantry G1 | Dry | 119000 | 0.6 | 1500 | 6 | 1190 | 5 | 0
Note on A1: Enable｜启用 EN: 1=Include in calc, 0=Ignore. CN: 是否参与计算。
Note on B1: Device｜设备 EN: Cleaning device type. CN: 清洁设备类型。
Note on C1: Method｜清洁方式 EN: Dry/Wet supported. CN: 支持干/湿清洁。
Note on D1: Unit price｜单价 EN: Purchase price per unit (CAPEX). CN: 单台采购价（资本支出）。
Note on E1: Capacity｜效率 EN: MW cleaned per day. CN: 每日清扫能力（MW/天）。
Note on F1: Consumable｜耗材单价 EN: Cost per replacement. CN: 每次更换耗材成本。
Note on G1: Interval｜更换周期(月) EN: Consumable replacement interval. CN: 耗材更换周期（月）。
Note on H1: Warranty｜延保/年 EN: Extended warranty per year. CN: 每年延保费用。
Note on I1: Lifetime｜寿命(年) EN: Expected service life. CN: 预计使用寿命。
Note on J1: Units｜采购数量 EN: Number of units purchased. CN: 采购台数。

## Summary
Total capacity | Adequacy | Annual manual cost | Annual robot cost | Annual savings | CAPEX | Payback year | ROI | Annual generation | Extra revenue
14 | Yes | 90000 | 9140 | 80860 | 23800 | 1 | 1599% | 14892000 | 89352
Note on A1: Total capacity｜单周期总清扫能力 EN: Cleaning capacity per cycle (MW). CN: 单周期最大可清扫容量（MW）。
Note on B1: Adequacy｜能力覆盖是否达标 EN: Capacity per cycle >= Plant size × redundancy? CN: 单周期能力是否覆盖电站规模×冗余。
Note on C1: Annual manual cost｜年度人工成本 EN: Plant×Freq×Manual. CN: 电站规模×频次×人工单价。
Note on D1: Annual robot cost｜年度机器人成本 EN: Depreciation+consumables+warranty. CN: 折旧+耗材+延保。
Note on E1: Annual savings｜年度节省 EN: Manual – Robot. CN: 人工成本减机器人成本。
Note on F1: CAPEX｜前期投入 EN: Sum of purchase prices. CN: 采购费用总和。
Note on G1: Payback year｜回本年 EN: First year when cumulative savings ≥ CAPEX. CN: 累计节省首次≥投入的年份。
Note on H1: ROI｜投资回报率 EN: (Cum savings – CAPEX)/CAPEX over horizon. CN: 测算期 ROI。
Note on I1: Annual generation｜年发电量 EN: Plant×1000×8760×CapFactor. CN: 装机×1000×8760×容量系数。
Note on J1: Extra revenue｜增收（污损减少） EN: Generation×Price×Soiling%. CN: 年发电×电价×污损改善率。

## Yearly
Year | Manual | Robot | Savings | Cum savings | CAPEX | Cum>=CAPEX? | Cum+Revenue
1 | 90000 | 9140 | 80860 | 80860 | 23800 | TRUE | 170212
2 | 90000 | 9140 | 80860 | 161720 | 23800 | TRUE | 340424
3 | 90000 | 9140 | 80860 | 242580 | 23800 | TRUE | 510636
4 | 90000 | 9140 | 80860 | 323440 | 23800 | TRUE | 680848
5 | 90000 | 9140 | 80860 | 404300 | 23800 | TRUE | 851060
Note on A1: Year｜年 EN: Sequence year within horizon. CN: 测算期内的年份序号。
Note on B1: Manual｜人工成本 EN: Annual manual cleaning cost. CN: 年度人工清洗成本。
Note on C1: Robot｜机器人成本 EN: Annualized robot cost. CN: 年度机器人成本。
Note on D1: Savings｜年度节省 EN: Manual – Robot. CN: 人工-机器人。
Note on E1: Cum savings｜累计节省 EN: Sum of annual savings. CN: 各年节省累计。
Note on F1: CAPEX｜前期投入 EN: Initial purchase cost. CN: 一次性采购投入。
Note on G1: Cum>=CAPEX?｜累计≥投入? EN: Whether payback achieved. CN: 是否达到回本。
Note on H1: Cum+Revenue｜累计节省+增收 EN: Cum savings + extra revenue. CN: 累计节省+发电增收。

## Dashboard
Dashboard｜看板（修改 Inputs / Devices / Scenarios 自动联动）
Note on A1: Dashboard｜看板 EN: Charts auto-update with inputs/devices/scenarios. CN: 图表会随输入/设备/场景自动联动更新。
Note on A3: Annual Cost Comparison｜年度成本对比 EN: Manual vs Robot annual cost. CN: 人工与机器人成本年度对比。
Note on J3: Cumulative Savings vs CAPEX｜累计节省 对比 前期投入 EN: Shows payback crossover. CN: 展示累计节省与投入的交点（回本）。
Note on A20: Cumulative Economic Benefits｜累计经济效益 EN: Cum savings incl. extra revenue. CN: 包含增收的累计经济效益。

## Scenarios
Scenario | Client/Project | Region | Date | Plant | Freq | Manual | Soiling | ElecPrice | CapFactor | Window | Shifts | Redundancy | Horizon | Notes
Rooftop | Demo Rooftop Case | Germany | 2025-09-10 | 1 | 2 | 2000 | 2 | 0.2 | 15 | 3 | 1 | 1.05 | 5 | Default rooftop example
C&I | ACME Solar Munich 10MW | Germany | 2025-09-10 | 10 | 6 | 1500 | 3 | 0.2 | 17 | 7 | 1 | 1.1 | 5 | Proposal for Munich industrial site
Utility | NEOM 200MW Desert Plant | Saudi Arabia | 2025-09-10 | 200 | 12 | 1200 | 4 | 0.2 | 23 | 12 | 2 | 1.15 | 10 | Desert utility case, dry-cleaning
Note on A1: Scenario｜场景 EN: Predefined or custom case name. CN: 预设或自定义场景名称。
Note on B1: Client/Project｜客户/项目 EN: Customer or plant name. CN: 客户名或电站项目名。
Note on C1: Region｜区域 EN: Country/Region of the site. CN: 电站所在国家/地区。
Note on D1: Date｜日期 EN: Case creation date. CN: 建立案例日期。
Note on E1: Plant｜电站规模(MW) EN: Installed capacity (MW). CN: 装机容量（MW）。
Note on F1: Freq｜清洗频次 EN: Cleanings per year. CN: 每年清洗次数。
Note on G1: Manual｜人工单价 EN: Manual cost per MW per cycle. CN: 每兆瓦每次人工清洗费用。
Note on H1: Soiling｜污损改善率(%) EN: Efficiency gain from cleaning. CN: 清洁带来的效率提升百分比。
Note on I1: ElecPrice｜电价 EN: Electricity price (¥/kWh). CN: 上网电价（元/度）。
Note on J1: CapFactor｜容量系数(%) EN: Actual ÷ theoretical generation. CN: 实际/理论年发电量比。
Note on K1: Window｜施工窗(日) EN: Days allowed per cycle. CN: 完成一轮清扫的天数。
Note on L1: Shifts｜班次数 EN: Shifts per day (1 or 2). CN: 每天班次数（1或2）。
Note on M1: Redundancy｜冗余系数 EN: Extra buffer (e.g.,1.1). CN: 能力冗余系数。
Note on N1: Horizon｜测算年限 EN: Analysis period (years). CN: 财务测算期（年）。
Note on O1: Notes｜备注 EN: Key context/requirements. CN: 关键背景/需求说明。

## Sensitivity
Manual↓ / Freq→ | Freq=4 | Freq=6 | Freq=8 | Freq=10 | Freq=12
Manual=1200 | 8.1639 | 13.2059 | 18.2479 | 23.2899 | 28.3319
Manual=1800 | 13.2059 | 20.7689 | 28.3319 | 35.895 | 43.458
Manual=2200 | 16.5672 | 25.8109 | 35.0546 | 44.2983 | 53.542
Manual=2600 | 19.9286 | 30.8529 | 41.7773 | 52.7017 | 63.6261
Manual=3000 | 23.2899 | 35.895 | 48.5 | 61.105 | 73.7101
Note on A1: Sensitivity｜敏感性 EN: ROI heatmap by Manual (rows) and Frequency (cols). CN: 以人工单价×清洗频次为维度的 ROI 热力图。
Note on B1: Freq｜清洗频次 EN: Cleanings per year. CN: 每年清洗次数。
Note on C1: Freq｜清洗频次 EN: Cleanings per year. CN: 每年清洗次数。
Note on D1: Freq｜清洗频次 EN: Cleanings per year. CN: 每年清洗次数。
Note on E1: Freq｜清洗频次 EN: Cleanings per year. CN: 每年清洗次数。
Note on F1: Freq｜清洗频次 EN: Cleanings per year. CN: 每年清洗次数。
Note on A2: Manual｜人工单价 EN: Manual cost per MW per cleaning. CN: 每兆瓦每次人工费用。
Note on A3: Manual｜人工单价 EN: Manual cost per MW per cleaning. CN: 每兆瓦每次人工费用。
Note on A4: Manual｜人工单价 EN: Manual cost per MW per cleaning. CN: 每兆瓦每次人工费用。
Note on A5: Manual｜人工单价 EN: Manual cost per MW per cleaning. CN: 每兆瓦每次人工费用。
Note on A6: Manual｜人工单价 EN: Manual cost per MW per cleaning. CN: 每兆瓦每次人工费用。

## Data Definitions
Field Name | Definition and use(EN) | Definition and use(CN) | Example
1. Inputs - Input area: select scenario, parameters auto-fill, editable. / 选择场景并带出参数，可手动修改
Scenario selection｜选择场景 | Choose a predefined scenario: Rooftop, C&I, or Utility. | 选择一个预设场景：屋顶分布式、工商业、或大型地面电站。 | 每个场景对应一组默认参数（规模、频次、人工单价等）。切换场景后，其他输入单元格会自动刷新。
Plant size (MW)｜电站规模 | Total installed solar capacity of the plant (in MW). | 电站的总装机容量（兆瓦）。
Cleaning frequency (times/year)｜清洗频次 | Number of cleaning cycles required per year. | 每年需要进行的清洗次数。
Manual cleaning cost (¥/MW per cleaning)｜人工清洗单价 | Average cost of manual cleaning per MW for each cleaning cycle. | 每兆瓦单次人工清洗的平均费用。
Soiling improvement (%)｜污损改善率(%) | Expected efficiency gain (%) after cleaning. | 清洁后预计减少的污损比例（效率提升百分比）。
Electricity price (¥/kWh)｜上网电价 | Average feed-in tariff or electricity selling price. | 平均上网电价或售电单价。
Capacity factor (%)｜容量系数(%) | Ratio of actual annual generation to maximum possible generation (efficiency of the plant). A commonly used metric in the power generation industry, capacity factor = actual power generation (kWh) / installed capacity (kW) × 8,760 hours. Theoretical maximum value: This assumes the power plant operates at full capacity year-round (24 hours x 365 days = 8,760 hours). Actual value: PV power plants are affected by factors such as sunlight, weather, location, and module efficiency, and it's impossible for them to operate at full capacity all the time. Annual power generation = installed capacity (MW) × 1,000 × 8,760 × capacity factor. | 电站实际年发电量与理论最大发电量的比率（发电效率）。 发电行业的常用指标，容量系数=实际发电量（kWh）/装机容量（kW)×8760h 理论最大值：假设电站全年满负荷运转（24小时×365天 = 8760小时）。 实际值：光伏电站受日照、天气、地理位置、组件效率等影响，不可能一直满发。 年发电量：年发电量=装机容量(MW)×1000×8760×容量系数 | 🔹 Typical range: Europe: 12%–20% (Germany and Poland are typically 15–18%) Middle East: 20%–25% (high-sunlight regions like Saudi Arabia and Dubai) North America: 18%–25% (California, Texas, etc.)
Cleaning window per cycle (days)｜每周期施工窗(日) | Maximum number of days allowed to complete one full cleaning cycle. | 每轮清扫允许的施工天数。
Shifts per day (1=single, 2=day+night)｜班次数 | Number of shifts per day (1 = single shift, 2 = day + night). | 每天的班次数（1=单班，2=昼夜双班）。
Redundancy factor (e.g., 1.1)｜冗余系数 | Additional capacity buffer (e.g., 1.1 = +10%) to ensure reliability. | 为保证可靠性增加的能力冗余（如 1.1 表示多配 10%）。
Analysis horizon (years)｜测算年限 | Duration (years) of financial analysis. | 财务测算期（年）。
2. Devices - Device settings: unit price, efficiency, lifetime, units. / 设备参数：设置不同机器人单价、效率、寿命、数量,系统自动计算单周期总清扫能力（含班次×施工窗×冗余）,判断是否满足项目规模（Adequacy ≥ Plant×冗余）
Enable｜启用 | 1 = include this device in calculation; 0 = ignore. | 1=启用设备计算；0=忽略该设备。
Device｜设备名称 | Type of cleaning device (e.g., Tracked Robot, Bridge/Rail). | 清洁设备类型（如履带式、桥式/轨道）。
Method｜清洁方式 | Cleaning method (Dry, Wet, or both). | 清洁方式（干洗、湿洗或两用）。
Unit price (¥)｜单价 | Robot Purchase price per unit (CAPEX). | 单台设备采购价格（资本支出）。
Capacity (MW/day)｜效率 | Cleaning capacity per day (in MW), this value is different in different scenarios. | 每天可清扫的光伏容量（兆瓦），不同场景设备的清洁能力不同。
Consumable (¥/change)｜耗材单价 | Cost of consumables for one replacement cycle. | 单次耗材更换的费用。
Interval (months)｜更换周期(月) | Consumable replacement interval in months. | 耗材更换周期（月）。
Warranty (¥/year)｜延保/年 | Extended warranty cost per year. | 每年的延保费用。
Lifetime (years)｜寿命(年) | Expected service life of the device. | 设备的使用寿命（年）。
Units｜采购数量 | Number of units purchased. | 采购台数。
3. Summary - Summary results: annual costs, savings, payback year, ROI. / 汇总结果：年度成本、节省、回本年、ROI
Total capacity per cycle (MW)｜单周期总清扫能力 | EN: The maximum solar capacity (MW) that all selected devices can clean in one cleaning cycle (Cleaning window × Shifts). | CN: 所有选用设备在一个清洁周期内（施工窗口天数 × 班次数）能够覆盖的光伏容量（兆瓦数）。
Adequacy (>= Plant?)｜能力覆盖是否达标 | EN: Whether the cleaning capacity per cycle is sufficient to cover the total plant size (including redundancy factor). | CN: 单周期清扫能力是否能满足电站总规模（含冗余系数）的需求。
Annual manual cost (¥)｜年度人工成本 | EN: Estimated annual cost if cleaning is done entirely by manual labor (Plant size × Frequency × Manual cost per MW). | CN: 如果全部采用人工清洗方式，预计的年度费用（电站规模 × 清洗频次 × 每兆瓦人工成本）。
Annual robot cost (¥)｜年度机器人成本 | EN: The total annualized cost of robots, including depreciation (Unit price ÷ Lifetime), consumables, and extended warranty. | CN: 机器人设备的年度化总成本，包括折旧（单价 ÷ 寿命）、耗材更换费用、以及延保费用。
Annual savings (¥)｜年度节省 | EN: Difference between manual cleaning cost and robot cleaning cost (Manual – Robot). | CN: 与人工清洗相比，使用机器人每年可节省的费用（人工成本 – 机器人成本）。
CAPEX Upfront CAPEX (¥)｜前期投入 | EN: Initial capital expenditure for purchasing all robots (Unit price × Units). | CN: 一次性采购机器人所需的前期资本支出（单价 × 数量）。 | 在你的模型里：CAPEX=∑(每种设备单价×采购数量) CAPEX=∑(每种设备单价×采购数量) 不含日常运维（耗材、延保），这些算在 OPEX（运营支出）。 在财务模型里，CAPEX 会摊销到寿命期（通过折旧或年化成本），但在 回本期计算里，通常作为一次性大额投入和累计节省对比。
Payback year｜回本年 | EN: The first year when cumulative savings exceed initial CAPEX, i.e., when investment is recovered. | CN: 累计节省金额首次超过前期投入的年份，即投资回收期。
ROI over horizon｜投资回报率(测算期) | EN: Return on Investment (ROI) over the analysis horizon: (Cumulative savings – CAPEX) ÷ CAPEX. | CN: 在测算期内的投资回报率： (累计节省 – 前期投入) ÷ 前期投入。
Annual generation (kWh)｜年发电量(估算) | EN: Estimated yearly electricity generation based on plant size and capacity factor. | CN: 根据电站规模和容量系数估算出的年发电量。
Extra revenue from reduced soiling (¥/yr)｜因污损减少的增收/年 | EN: Additional revenue gained by reducing soiling losses, calculated as Annual generation × Electricity price × Soiling improvement %. | CN: 通过减少面板污损带来的额外发电收益，计算公式：年发电量 × 电价 × 污损改善率%。
4. Yearly - Yearly cash flow: yearly savings, cumulative savings, payback. / 年度现金流：逐年节省、累计节省、回本点
Year｜年 | Sequential year of the analysis period. | 分析期的年份序号。
Manual cost (¥)｜人工成本 | Annual manual cleaning cost (constant each year). | 每年的人工清洗成本（固定值）。
Robot cost (¥)｜机器人成本 | Annualized robot cost (depreciation + consumables + warranty). | 每年的机器人成本（折旧+耗材+延保）。
Annual savings (¥)｜年度节省 | Manual cost – Robot cost. | 人工成本减去机器人成本。
Cumulative savings (¥)｜累计节省 | Sum of annual savings across years. | 各年节省额的累计和。
CAPEX (¥)｜前期投入 | Initial investment in robots. | 机器人前期投入（资本支出）。
Cum ≥ CAPEX?｜累计≥投入? | Whether cumulative savings have surpassed CAPEX. | 累计节省是否超过前期投入。
Cumulative savings + Extra revenue (¥)｜累计节省+增收 | Cumulative savings plus additional revenue from reduced soiling. | 累计节省额加上因减少污损带来的额外发电收益。
5. Dashboard - Dashboard: cost comparison, cumulative vs CAPEX, benefits. / 图表展示：人工 vs 机器人、累计节省 vs CAPEX、累计效益
Annual Cost Comparison｜年度成本对比 | Column chart comparing annual manual cost vs robot cost. | 柱状图：人工 vs 机器人年度成本对比。
Cumulative Savings vs CAPEX｜累计节省 对比 前期投入 | Line chart showing cumulative savings and CAPEX, highlighting payback point. | 折线图：累计节省 vs 前期投入，直观展示回本点。
Cumulative Economic Benefits (incl. revenue)｜累计经济效益（含增收） | Line chart showing cumulative savings plus extra revenue. | 折线图：累计节省+发电增收。
6. Scenarios - Dashboard: cost comparison, cumulative vs CAPEX, benefits. / 图表展示：人工 vs 机器人、累计节省 vs CAPEX、累计效益
Scenario｜场景 | Predefined scenario (Rooftop, C&I, Utility). | 预设场景（屋顶、工商业、大型地面电站）。
Plant｜电站规模 | MW capacity of the scenario. | 电站规模（MW）。
Freq｜清洗频次 | Annual cleaning cycles. | 每年清洗次数。
Manual｜人工清洗单价 | Manual cost per MW per cycle. | 每兆瓦人工清洗费用。
Soiling｜污损改善率 | Expected efficiency gain from cleaning. | 清洁后减少的污损比例。
ElecPrice｜电价 | Electricity price per kWh. | 电价（元/度）。
CapFactor｜容量系数 | Capacity factor (%) for the scenario. | 场景的容量系数。
Window｜施工窗 | Cleaning window (days per cycle). | 每周期施工天数。
Shifts｜班次数 | Number of shifts per day (1 = single shift, 2 = day + night). | 每天的班次数（1=单班，2=昼夜双班）。
Redundancy｜冗余系数 | Additional capacity buffer (e.g., 1.1 = +10%) to ensure reliability. | 为保证可靠性增加的能力冗余（如 1.1 表示多配 10%）。
Horizon｜测算年限 | Analysis period in years. | 财务测算期（年）。
7. Sensitivity - Sensitivity: 5x5 heatmap of ROI under different manual costs and frequencies. / 敏感性分析：5×5 热力图展示 ROI 在不同人工成本和频次下的变化
7. Sensitivity 表
Manual↓ / Freq→ | Rows = different manual cleaning cost levels; Columns = different cleaning frequency levels. | 行 = 不同人工清洗单价；列 = 不同清洗频次。
ROI values | ROI calculated for each combination (approx). | 每个人工单价 × 清洗频次组合对应的 ROI。
Heatmap｜热力图 | 3-color scale: Red (low ROI), Yellow (medium), Green (high ROI). | 三色热力图：红=低回报，黄=中等，绿=高回报。